05.03.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Реактиви та реагенти для виконання досліджень на аналізаторі PENTRA С 400, код номенклатурної позиції за ДК 021:2015: 33696500-0 - Лабораторні реактиви, код  за ДК 021:2015: 33690000-3 - Лікарські засоби різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2025-03-05-003171-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  6 214 188,74 грн. (шість мільйонів двісті чотирнадцять тисяч сто вісімдесят вісім гривень 74 копійки), у т.ч. ПДВ (20%) 1035698.12 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України) -  6 214 188,74 грн. (шість мільйонів двісті чотирнадцять тисяч сто вісімдесят вісім гривень 74 копійки), у т.ч. ПДВ (20%) 1035698.12 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 30 квытня  2026 року включно.

Кількість товару:  35 найменування

Обґрунтування якісних характеристик: Товар повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозицій ,

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

* - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

Залишковий термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 75 % від передбаченого виробником (надати документ в довільній формі).

Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі

| № | НК 024:2023 | Найменування | Кількість |  | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52930 - Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | ALP СР (Лужна фосфатаза) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 105 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 2 | 52923 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | АLТ СР (Аланінамінотрансфераза) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 94 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 3 | 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | АSТ СР (Аспартатамінотрансфераза) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 110 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 4 | 52940 - Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Амілаза СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 100 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 5 | 53027 - Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | GGТ СР (Гамма-глутамілтрансфераза) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 50 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 6 | 53229 - Загальний білірубін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | Білірубін, Загальний СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 160 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 7 | 53233 - Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | Білірубін, Прямий СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 160 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 8 | 61900 - Загальний білок IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз | Загальний білок 100 СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 160 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 9 | 53301 - Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Глюкоза РАР СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 100 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 10 | 53587 - Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Сечовина СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 90 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 11 | 53251 - Креатинін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | Креатинін 120 СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 160 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 12 | 53359 - Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Холестерин СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 93 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 13 | 53391 - Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | HDL Прямий СР (Холестерин ЛВЩ) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 70 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 14 | 53395 -Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | LDL Прямий СР (Холестерин ЛНЩ) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 148 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 15 | 53460 - Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Тригліцериди СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 70 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 16 | 53583 - Сечова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Сечова кислота СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 65 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 17 | 53705 -C-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз | CRP СР (С-реактивний білок) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 13 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 18 | 59055 - Бета-гемолітичний стрептокок А, антитіла до стрептолізину O IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз | АSО 2 СР (Антистрептолізин) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 26 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 19 | 55111 - Ревматоїдний чинник IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/ турбідиметричним аналіз | RF СР (Ревматоїдний фактор) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 24 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 20 | 47868 -Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), калібратор | Мультікалібратор ABX Pentra (АБХ Пентра) | 2 | набір | Набір 10 флаконів по 3 мл. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 21 | 44696 - Калібратор для визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), IVD (діагностика in vitro ) | Калібратор HDL (Холестерин ЛВЩ) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 12 | набір | Набір 2 флакони по 1 мл. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 22 | 41838 - С-реактивний білок (CRP) IVD (діагностика in vitro ), калібратор | Калібратор CRP (С-реактивний білок) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 2 | набір | Набір 5 флаконів по 1 мл. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 23 | 51744 - Бета-гемолітичний стрептокок групи А, антитіла до стрептолізину O IVD (діагностика in vitro), калібратор | Калібратор АSО 2 (Антистрептолізин) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 5 | набір | Набір 4 флакони по 1 мл. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 24 | 42230 - Ревматоїдний чинник, калібратор, IVD (діагностика in vitro) | Калібратор RF (Ревматоїдний фактор) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 4 | набір | Набір 5 флаконів різної концентрації по 1 мл. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 25 | 41728 - Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro), калібратор | Калібратор LDL (Холестерин ЛНЩ) ABX Pentra (АБХ Пентра) | 13 | набір | Набір 2 флакони по 1 мл. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 26 | 53594 - Множинні білки клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | МультіКонтроль N ABX Pentra (АБХ Пентра) | 1 | набір | Набір 10 флаконів по 5 мл. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 27 | 53594 - Множинні білки клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | МультіКонтроль P ABX Pentra (АБХ Пентра) | 1 | набір | Набір 10 флаконів по 5 мл. Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 28 | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | Депротеінізатор CP ABX Pentra (АБХ Пентра) | 19 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 29 | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | Клін-Чем 99 СР ABX Pentra (АБХ Пентра) | 15 | набір | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 30 | 61032 - Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання | Сегменти кювет з штативом | 1 500 | набір | Одноразові кювети. В наборі 15 сегментів кювет, кожен сегмент складається з 12 однакових кювет. Адаптовані для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra С400/ABX Pentra 400 |
| 31 | 61032 - Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання | Чашка для зразків - Синя | 2 | набір | Одноразові пробірки синього кольору. Адаптовані для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 32 | 58048 - Розчин для калібрування/ перевіряння оптичного інструменту IVD (діагностика in vitro) | Пресітест Розчин ABX Pentra (АБХ Пентра) | 1 | шт | Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |
| 33 | 59090 - Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), набір, нефелометричний/ турбідиметричним аналіз | Quo-Lab A1C Тестовий набір (50 шт.) | 40 | набір | В наборі 50 картриджів з реагентом. Адаптовані для аналізатора глікозильованого гемоглобіну Quo-Lab |
| 34 | 44435 - Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD (діагностика in vitro) | Quo-Lab A1C Контрольний набір | 1 | набір | В наборі 4 флакони Адаптовані для аналізатора глікозильованого гемоглобіну Quo-Lab |
| 35 | 53594 - Множинні білки клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Контроль Імуно I L/H ABX Pentra (АБХ Пентра) | 1 | набір | Набір 1 флакон високого рівня по 3 мл та 1 флакон низького рівня по 3 мл Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі серії Pentra |