17.09.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання різні (Цифровий дерматоскоп, код НК 024:2023: 47160  Цифровий дерматоскоп, Негатоскоп, код НК 024:2023: 35823 Негатоскоп медичний з електроживленням).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями: UA-2025-09-17-008561-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

56200,00 грн (п’ятдесят шість тисяч двісті гривень 00 копійки).

ПДВ 20% - дев’ять тисяч триста шістдесят шість гривень 67 копійок.

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2025 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен Відповідати вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (затверджений Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року №753). На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або сертифікату відповідності або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.

Якщо обладнання не є медичним виробом, учасник надає лист-роз’яснення.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

3. Доставка товару на адресу Замовника за рахунок Постачальника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити що постачання запропонованого товару на адресу Замовника за рахунок Постачальника.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

6. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Код ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання різні

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Найменування товару | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 47160 Цифровий дерматоскоп | Цифровий дерматоскоп | шт | 1 |
| 2 | #### 35823 Негатоскоп медичний з #### електроживленням | Негатоскоп | шт | 1 |

1.Медико-технічні  вимоги до цифрового дерматоскопу

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність Так / Ні Посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Дерматоскоп повинен бути призначеним для дослідження шкіри та фіксації фото та відео матеріалів лікарем дерматологом; |  |
| 1.2 | Дерматоскоп повинен бути цифровим; |  |
| 1.3 | Роздільна здатність, не гірше 1600 х 1200; |  |
| 1.4 | Кількість мегапікселів матриці, не менше 2Мп; |  |
| 1.5 | Оптичне збільшення, не менше 35x; |  |
| 1.6 | Цифрове збільшення, не менше 105x; |  |
| 1.7 | Дерматоскоп повинен бути оснащеним коліщатком для фокусування; |  |
| 1.8 | Наявність в комплектації розділювачу; |  |
| 1.9 | Програмне забезпечення повинне мати функції: Запис відео, збереження фото, перегляд збережених фото та відео матеріалів; |  |
| 1.10 | Програмне забезпечення дозволяє налаштовувати: Відтінок, насиченість, яскравість, контраст, різкість та гамму зображення; |  |
| 1.11 | Скло об’єктиву повинне бути 3-шаровим; |  |
| 1.12 | Об’єктив дерматоскопу повинен мати фільтр 650 нм; |  |
| 1.13 | Дерматоскоп повинен мати вбудований поляризатор; |  |
| 1.14 | Поляризатор повинен мати, не менше 12 градацій; |  |
| 1.15 | Формат збереження відео повинен бути YUY2; |  |
| 1.16 | Частота кадрів відео повинна бути, не менше 30 кадрів/сек; |  |
| 1.17 | Формат збереження зображень повинен бути доступним на вибір BMP/JPG/AVI; |  |
| 1.18 | Генерація та запис вихідних зображень повинна здійснюватися за допомогою програмного забезпечення; |  |
| 1.19 | Освітлення повинне бути світлодіодним; |  |
| 1.20 | Кількість світлодіодів, не менше 8 шт; |  |
| 1.21 | Яскравість освітлення повинне бути регульованим; |  |
| 1.22 | Прилад повинен мати індикатор живлення; |  |
| 1.23 | Прилад повинен мати перемикач для увімкнення/вимкнення приладу та світлодіодів; |  |
| 1.24 | Наявність на корпусі дерматоскопу кнопки для швидкої фотофіксації; |  |
| 1.25 | Передача зображення на комп’ютер та живлення дерматоскопу повинне здійснюватися через USB роз’єм, не гірше USB 2.0; |  |
| 1.26 | Програмне забезпечення повинне забезпечувати; Зміну масштабу, зум, заморозку, розділення зображення, поворот та дзеркальне відображення, виділення області інтересу, вимірювання в реальному часі, автоматичний/ручний баланс білого; |  |
| 1.27 | Апарат повинен відповідати правилам безпеки FCC, CE та RoHS; |  |
| 1.28 | Дерматоскоп повинен бути сумісним з операційними системи Windows та Mac OS; |  |
| 1.29 | Програмне забезпечення повинне бути доступним для скачування на офіційному сайті виробника; |  |
| 1.30 | Вага дерматоскопу, не більше 130 г; |  |

2.Медико-технічні  вимоги до негатоскопу

|  | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Призначений для перегляду сухих та вологих рентгенівських знімків в рентгенівських відділеннях та лікарських кабінетів різного профілю медичних установ. |  |
| 1.2 | Негатоскоп зі світлодіодним джерелом освітлення використовується для перегляду одного рентгенівського знімку. |  |
| 1.3 | Високоякісне рівномірне поле завдяки використанню LGP-панелей |  |
| 1.4 | Може кріпитися на стіну або розміщуватися на горизонтальну поверхню на двох знімних підставках |  |
| 1.5 | Конструктивно корпус негатоскопа виготовлено з металу товщиною 40 мм прямокутної форми, в який вмонтована світлова панель зі світлодіодами |  |
| 1.6 | Рентгенівський знімок фіксується на екрані за допомогою магнітних затискачів з пластиковими скобами |  |
| 1.7 | Вмикання і вимикання екрану здійснюється за допомогою кнопки, розташованої на боковій частині негатоскопа |  |
| 1.8 | Габаритні розміри (ДхШхВ) 370 х 230 х 520 мм |  |
| 1.9 | Розміри світлового поля негатоскопа 300×400мм. |  |
| 1.10 | Споживана потужність, не більше 20Вт. |  |
| 1.11 | Освітленість на поверхні не менше 8000 Люкс |  |
| 1.12 | Товщина негатоскопу 40 мм |  |
| 1.13 | Вага виробу, не більше 4кг |  |
| 1.14 | Комплектація: негатоскоп - 1 шт. затискач - 2 шт. |  |
| 1.15 | Санітарна обробка поверхонь негатоскопа проводиться готовим спиртовим розчином, згідно з інструкцією із застосування дезінфікуючого розчину |  |
| 1.16 | Негатоскоп постачається в розібраному стані, обгорнутий повітряно-бульбашковою плівкою з дотриманням вимог захисту від негативних впливів зовнішніх факторів |  |