15.01. 2026 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): (код  за ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні)

Лабораторні реактиви для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2026-01-15-004299-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  594 090.00 грн (п'ятсот дев'яносто чотири тисячі дев'яносто гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 99015 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України) -  594 090.00 грн (п'ятсот дев'яносто чотири тисячі дев'яносто гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 99015 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 січня  2026 року включно.

Кількість товару:  1 шт.  Більш детальна інформація та вимоги до предмета закупівлі викладені в Додатку 2 до тендерної документації.

Обґрунтування якісних характеристик: Товар повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозицій ,

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

* - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

Залишковий термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 75 % від передбаченого виробником (надати документ в довільній формі).

Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі

| № | Найменування | Код ДК, номенклатурної позиції | НК 024:2023 | НК031:2024 - Код EMDN | Технічні характеристики | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Білок в сечі, Набір реактивів для визначення вмісту загального білку в сечі турбідиметричним методом за реакцією з сульфосаліциловою кислотою (БХ 015-04) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 61900-Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | W0101060299 - АНАЛІЗ СЕЧІ – ІНШЕ | Для визначення вмісту загального білку в сечі людини турбідиметричним методом за реакцією з сульфосаліциловою кислотою. Характеристики: Р1-Калібрувальний розчин білку. Р2 Концентрований розчин сульфосаліцилової кислоти. Лінійна область визначення – (30-1000,0) мг/л; (0,03-1,0) г/л; Коефіцієнт варіації – не більше 3 %; Комплектація: 330 визначень у наборі. Р1. 1фл*10мл. Р2. 2фл*50мл. | набір | 5 |
| 2 | СпЛ Контроль сечі - ССК з калібраторами | 33696700-2 Реактиви для аналізів сечі | 30219-Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | W010106020601- КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АНАЛІЗУ СЕЧІ | Призначений для контролю правильності та відтворюваності результатів дослідження в сечі: білків (з сульфосаліциловою кислотою, тест-смужками), глюкози (глюкозоксидазним методом, якісним методом за реакцією Бенедікта, з тест-смужками), рН (з тест-смужками) в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. Склад набору 1. Реагент 1. Контроль 1 рівня. 2. Реагент 2. Контроль 2 рівня 3. Реагент 3. Калібратор 1 з концентрацією білку 0.1 g/l (г/л). 4. Реагент 4. Калібратор 2 з концентрацією білку 0.2 g/l (г/л). 5. Реагент 5. Калібратор 3 з концентрацією білку 0.4 g/l (г/л). 6. Реагент 6. Калібратор 4 з концентрацією білку 0.8 g/l (г/л). Аналітичні характеристики 1. Білок 0.1-0.8 g/l (г/л) ±10%. 2. Глюкоза 1.5-7.5 mmol/l (ммоль/л) ±5%. Склад: Р1:2 х 10 ml (мл) Р2:2 х 10 ml (мл) Р3: 1 х 10 ml (мл) Р4: 1 х 10 ml (мл) Р5: 1 х 10 ml (мл) Р6: 1 х 10 ml (мл) | паков | 14 |
| 3 | АПТЧ-тест рідкий (100 визн) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55981-Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | W0103020102-АКТИВОВАНИЙ ЧАСТКОВИЙ ТРОМБОПЛАСТИНОВИЙ ЧАС | Призначений для виконання базової методики дослідження системи гемостазу - визначення активованого парціального тромбопластинового часу (АПТЧ або АЧТЧ). Склад набору 1. АПТЧ -реагент (розчин, що містить фосфоліпіди мозку кролика, елагову кислоту, буфер і стабілізатори), 10 ml (мл) - 1 фл. 2. Кальцію хлорид 0.02 M, 10 ml (мл) - 1 фл. Аналітичні характеристики Тривалість АПТЧ в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області на коагулометрі, s (с), в межах 24.8-37.2. Коефіцієнт варіації результатів визначення АПТЧ не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення АПТЧ в одній пробі плазми крові різними наборами однієї серії не перевищує 10%. | паков | 26 |
| 4 | Фібриноген-тест (100 визн) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55997-Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | W0103020201-АНАЛІЗИ НА ФІБРИНОГЕН (ФАКТОР І) | Набір призначений для швидкого кількісного визначення змісту фібриногену в плазмі крові (хронометричний метод по Clauss) на коагулометрі. Склад набору 1. Тромбін 10 ml (мл) - 1 фл. 2. Буфер, 2 фл. по 20 ml (мл) - 2 фл. 3. Калібратор, на 1 ml (мл) - 1 фл. Аналітичні характеристики Лінійність визначення: 1.3 - 8.0 g/l (г/л). Коефіцієнт варіації результатів визначення концентрації фібриногену не перевищує 10%. Коефіцієнт варіації результатів визначення концентрації фібриногену не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення концентрації фібриногену в одній пробі плазми різними наборами однієї серії не перевищує 10%. | паков | 28 |
| 5 | Плазма-контроль Клот Н | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro ) | W0103020702-КОНТРОЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ | Контрольна плазма з нормальним діапазоном значень застосовується для проведення контролю якості реагентів, що використовуються при дослідженні системи гемостазу. Реагент атестований в нормальному діапазоні: АПТЧ/АЧТЧ; протромбіновий час; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); показник по Квіку; тромбіновий час; фібриноген (методом Клаусса). Склад набору 1. Плазма-контроль нормальний рівень, на 1 ml (мл) - 1 фл. | флак | 10 |
| 6 | Плазма-контроль Клот П | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro ) | W0103020702-КОНТРОЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ | Контрольна плазма з патологічним діапазоном значень застосовується для проведення контролю якості реагентів, що використовуються при дослідженні системи гемостазу. Реагент атестований в патологічному діапазоні: АПТЧ/АЧТЧ; протромбіновий час; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); показник по Квіку; тромбіновий час; фібриноген (методом Клаусса). Склад набору 1. Плазма-контроль патологічний рівень на 1 ml (мл) - 1 фл. | флак | 10 |
| 7 | Очищуючий розчин А, 1х100 ml | 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини | 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | W0202020185- КОАГУЛОМЕТРИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ | Об’єм: 1 ×100 ml (мл) Призначення: для потужного очищення голки піпетки (зонда) на інструменті. Інгредієнти: гідроксид натрію, аніонні сурфактанти (ПАР), неіонні сурфактанти (ПАР), фосфати Сумісний з Автоматичним Коагулометром LabAnalyt-MDC3500. | шт | 20 |
| 8 | Очищуючий розчин B, 1х2 L | 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини | 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | W0202020185- КОАГУЛОМЕТРИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ | Об’єм: 2 L (л) Призначення: для очищення реакційної системи під час процесу виявлення для видалення можливих заважаючих речовин перед генерацією сигналу Інгредієнти: Фосфат 10 mmol/L (ммоль/л) Хлористий натрій 20 mmol/L (ммоль/л) Тимеросал натрію 0,2 g/L (г/л) Сумісний з Автоматичним Коагулометром LabAnalytMDC3500. | шт | 5 |
| 9 | СпЛ Контроль Норма | 33696500-0 Лабораторні реактиви | 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | W0101050101-АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМ-ПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ) | Ліофілізована людська сироватка, призначена для контролю правильності кількісних біохімічних методів визначення електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. Склад:Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків 1 фл для 5 ml (мл). | флак | 18 |
| 10 | Моноклональний реагент анти-A для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 52532-Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ),антитіла | W0103030102-АНАЛІЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ – ІНШЕ | Моноклональний реагент для визначення груп крові людини за системою АВ0 призначений для визначення груп крові людини шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою реакції прямої гемаглютинації. Аналітичні характеристики Містить моноклональні антитіла анти-А класу Ig M, не повинен давати аглютинації з еритроцитами груп В(III) і 0(I), виявляє А1 і А2 антигени еритроцитів. Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-А - не пізніше 10 s (с). Відтворюваність результатів складає 100%. | флак | 2 |
| 11 | Моноклональний реагент анти-B для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла. | W0103030102-АНАЛІЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ – ІНШЕ | Моноклональний реагент для визначення груп крові людини за системою АВ0 призначений для визначення груп крові людини шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою реакції прямої гемаглютинації Аналітичні характеристики Містить моноклональні антитіла анти-В класу Ig M, не повинен давати аглютинації з еритроцитами груп А(II) і 0(I). Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-В - не пізніше 10 s (с). Відтворюваність результатів складає 100%. | флак | 3 |
| 12 | Моноклональний реагент анти-D Мікс для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1х10 мл) | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 43760-Антитіла для тестування часткових (варіантних) Rh (D)-еритроцитів категорії VI/слабкої експресії Rh (D) антигенів, реакція аглютинації, IVD (діагностика in vitro ) | W0103030201-РЕЗУС D | Виявлення клінічно важливих антигенів еритроцитів людини по системам Rhesus, сенсибілізація до яких призводить до тяжких посттрансфузійних ускладнень. Аналітичні характеристики Містить суміш моноклональних антитіл класів Ig M ( в реакції прямої аглютинації в пробірках) і Ig G (в реакції непрямої аглютинації в антиглобуліновому тесті (НАГТ)). Має високу гемаглютинуючу активність і надійно виявляє відповідний антиген на еритроцитах як гомо-, так і гетерозиготних фенотипів протягом не пізніше 120 s (с) (в прямій реакції на площині). Специфічний і не дає перехресних реакцій з невідповідними антигенами. Відтворюваність результатів складає 100%. | флак | 2 |
| 13 | Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1х10 мл) | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 52647-Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, (діагностика in vitro ), антитіла | W0103030201-РЕЗУС D | Використовкється для визначення груп крові людини за системою Rhesus застосовується для встановлення резус належності у осіб будь-якої групової приналежності за системою АВ0. Аналітичні характеристики Містить моноклональні антитіла анти-D класу Ig М Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту не пізніше 60 s (с), має високу гемаглютинуючу активність і надійно виявляє відповідний антиген на еритроцитах як гомо-, так і гетерозиготних фенотипів (в прямій реакції на площині). Специфічен і не дає перехресних реакцій з невідповідними антигенами. Відтворюваність результатів складає 100%. | флак | 2 |
| 14 | Набір №1 Стандартні еритроцити для визначення груп крові людини за системами AB0, Rhesus | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 52691 -Стандартні еритроцити для перехресного визначення груп крові за системою AB0 IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0103030499-КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІМУНОГЕМАТОЛОГІЇ – ІНШЕ | Призначені для визначення груп крові за системою AB0 шляхом виявлення антитіл анти-А і анти-В в сироватці крові людини, для контролю якості діагностичних моноклональних реагентів анти-А, анти-В, анти-АВ шляхом виявлення моноклональних антитіл в діагностичних моноклональних реагентах анти-А, анти-В, анти-АВ та визначення антиеритроцитарних антитіл анти-А і анти-В. Призначені для контролю якості діагностичних моноклональних реагентів анти-С IgМ, анти-с IgМ, анти-D IgМ анти-Е IgМ, анти-е IgМ шляхом виявлення моноклональних антитіл проти антигенів еритроцитів С, с, D, Е, е та визначення антиеритроцитарних антитіл анти-С, анти-с, анти-D, анти-Е, анти-е. Склад набору 20% завись еритроцитів 0 Rh- нег. ссdее; 20% завись еритроцитів 0 Rh+ поз. СсDЕе; 20% завись еритроцитів А Rh+ поз.; 20% завись еритроцитів В Rh+ поз. | набір | 8 |
| 15 | Ділюент 10 L для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 33696300-8 Хімічні реактиви | 58237- Буферний розчинник зразків IVD (діагностика invitro ), автоматичні/ напівавтоматичні системи | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПР ОТОЧНІ РІДИНИ) | Інгредієнти: Безводний сульфат натрію, консерваційний розчин, солянокисла сіль,хлорид натрію Використовується для 5-рart-diff Аналізатор автоматичний гематологічний разом із літичним реагентом та реагентом оболонки для досліджень вмісту клітин в людській крові. Пакування: 10 л Сумісний з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff | паков | 36 |
| 16 | Реагент оболонки 10 L для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 33696300-8 Хімічні реактиви | 61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro ) | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПР ОТОЧНІ РІДИНИ) | Інгредієнти: Тріс оксиметил амінметан, соляна кислота, тритон Використовується для 5-рart-diff Аналізатор автоматичний гематологічний для досліджень вмісту клітин в людській крові Пакування: 10 л/уп. Сумісний з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff | паков | 18 |
| 17 | Детергент 10 L для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 33696300-8 Хімічні реактиви | 63377 -Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПР ОТОЧНІ РІДИНИ) | Інгредієнти: хлорид натрію, хлористий, безводний сульфат натрію і поверхнево-активна речовина; Використовується для очищення приладу від забруднень, які впливають на результати аналізу. Пакування: 10 л Сумісний з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff | паков | 22 |
| 18 | Літичний реагент 1 L для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 33696300-8 Хімічні реактиви | 61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro ) | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПР ОТОЧНІ РІДИНИ) | Інгредієнти: Борна кислота, приборнокислий натрій, додецил тремтіли амоній хлорид, мірістіловий триметил амоній бромід Використовується для швидкого розчину RBC, щоб звільнити гемоглобін і підтримувати форми клітин. Пакування: 1л Сумісний з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff | паков | 9 |
| 19 | Очищуючий засіб 100 ml для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 33696300-8 Хімічні реактиви | 63377 -Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПР ОТОЧНІ РІДИНИ) | Інгредієнти: гіпохлорид натрію Використовується для очищення зонда відбору або трубок приладу. Може використовуватися для щоденного обслуговування. Пакування: 100мл Сумісний з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff | пляш | 11 |
| 20 | Контрольний матеріал СВС-3К, 3.0 мл,нормальний рівень | 33696300-8 Хімічні реактиви | 55866 -Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro ),контрольний матеріал | W0103010501- НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ | Контрольний матеріал для проведення контролю якості на гематологічних аналізаторах 5-дифф Нормальний рівень Кількість у флаконі 3 мл | шт | 12 |
| 21 | ПЧ-тест (400 визн) | 33696500-0 Лабораторні реактиви | 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD,(діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | W0103020202-ФАКТОР ЗСІДАННЯ ІІ (ПРОТРОМБІН) | Призначений для оцінки протромбінового часу згортання. Склад набору 1. Тромбопластин-кальцієвий реагент, 10 ml (мл) - 4 фл. 2. Калібратор, на 1 ml (мл) - 1 фл. Аналітичні характеристики Протромбіновий час в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області, s (с) 8-15 Коефіцієнт варіації результатів визначення протромбінового часу не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення протромбінового часу в одній пробі плазми крові різними наборами однієї серії не перевищує 10%. | паков | 10 |