10.06.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Апарат високочастотний електрохірургічний (44776 Електрохірургічна система), код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2025-06-10-001455-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

168 746,67 грн (сто шістдесят вісім тисяч сімсот сорок шість гривень 67 копійок, у т.ч. ПДВ (20%) 28124.45 грн. Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 31 грудня 2025 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.Відповідність технічним характеристикам та  вимогам технічного завдання запропонованого Учасником товару повинно бути обов’язково підтверджено копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонованіприлади є новими і такими, що не були у використанні і за допомогою них не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованих Учасником товар становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.  На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

- Товар повинен бути новим та таким, що не був в експлуатації, виготовлений не раніше 2024 року.  Надати гарантійний лист від Учасника.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозиції.

з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, або №754, або №755, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

5. Монтаж, пуско-налагоджувальні роботи та навчання медичного персоналу роботі на обладнанні постачальник проводить безкоштовно та протягом 60 календарних днів з дати підписання видаткової накладної.  На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі, у якому він повинен зазначити   відповідність вимогам даного пункту.

6. На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством. На підтвердження Учасник повинен надати відсканований з оригіналу гарантійний лист щодо дотримання заходів із захисту довкілля.

7. Надати довідку в довільній формі про повне транспортне забезпечення, що включає доставку товару за адресою призначення, включаючи з занесенням на поверх. Транспортне забезпечення включає всі витрати, пов’язані з виконанням замовлення.

8. Товар повинен постачатися Замовнику в упаковці, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.  Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Найменування товару/опис | Код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 44776 Електрохірургічна система | Апарат високочастотний електрохірургічний (для гінекології) | # Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків | шт | 1 |
| 2 | #### 44776 Електрохірургічна система | Апарат високочастотний електрохірургічний (для дерматології) | # Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків | шт | 1 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1.Медико-технічні  вимоги до апарату високочастотного електрохірургічного (для гінекології)

| #### № з/п | #### Параметри та вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Апарат повинен забезпечувати наступні технічні характеристики: |
| 1.1 | Режими роботи: - РІЗАННЯ-1(монополярний різання); - РІЗАННЯ-2 (монополярний змішаний); - КОАГУЛЯЦІЯ-1 (монополярний); - КОАГУЛЯЦІЯ-2 (біполярний). |
| 1.2 | Максимальну вихідну потужність апарата: - в режимі РІЗАННЯ-1 не меншу за 200 Вт; - в режимі РІЗАННЯ-2 не меншу за 120 Вт; - в режимі КОАГУЛЯЦІЯ-1 не меншу за 120 Вт; - в режимі КОАГУЛЯЦІЯ-2 не меншу за 120 Вт. |
| 1.3 | Основна частота вихідної напруги не менша за 1,7 МГц. |
| 1.4 | Живлення апарату повинно здійснюватися від мережі змінного струму напругою (220±22) В і частотою (50±0,5) Гц. |
| 2. | Комплект постачання: Найменування; шт. Електронний блок; 1. Ножна педаль подвійна; 1. Пасивний електрод; 1. Електродоутримуач монополярний; 1. Електродоутримуач біполярний; 1. Пінцет біполярний прямий, 200 мм; 1. Комплект гінекологічних електродів 0,35мм (12 шт); 1. Електрод-ніж; 2. |

2.Медико-технічні вимоги до апарату високочастотного електрохірургічного (для дерматології)

| #### № з/п | #### Параметри та вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Апарат повинен забезпечувати наступні технічні характеристики: |
| 1.1 | Режими роботи: - РІЗАННЯ-1(монополярний різання); - РІЗАННЯ-2 (монополярний змішаний); - КОАГУЛЯЦІЯ-1 (монополярний); - КОАГУЛЯЦІЯ-2 (біполярний). |
| 1.2 | Максимальну вихідну потужність апарата: - в режимі РІЗАННЯ-1 не меншу за 200 Вт; - в режимі РІЗАННЯ-2 не меншу за 120 Вт; - в режимі КОАГУЛЯЦІЯ-1 не меншу за 120 Вт; - в режимі КОАГУЛЯЦІЯ-2 не меншу за 120 Вт. |
| 1.3 | Основна частота вихідної напруги не менша за 1,7 МГц. |
| 1.4 | Живлення апарату повинно здійснюватися від мережі змінного струму напругою (220±22) В і частотою (50±0,5) Гц. |
| 2. | Комплект постачання: Найменування; шт. Електронний блок; 1. Ножна педаль подвійна; 1. Пасивний електрод; 1. Електродоутримуач монополярний; 1. Електродоутримуач біполярний; 1. Пінцет біполярний прямий, 200 мм; 1. Комплект косметологічних електродів (7шт); 1. Електрод-ніж; 2. |