18.08.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Апарат лазерний скануючий двоканальний, Код НК 024:2019 60409 Лазер терапевтичний універсальний малої потужності, з живленням від мережі, ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями: UA-2025-08-18-005797-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

83 796,67грн (вісімдесят три тисячі сімсот дев'яносто шість гривень 67 копійок, у т.ч. ПДВ (20%) 13966.11 грн. Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2025 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- Товар, запропонований Учасником, повинен Відповідати вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (затверджений Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року №753).

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або сертифікату відповідності або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.

Якщо обладнання не є медичним виробом, учасник надає лист-роз’яснення.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, не раніше 2025 року виготовлення і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим (не раніше 2025 року виготовлення) і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5. Проведення доставки за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено за рахунок Учасника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Найменування товару/опис | Код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 60409 Лазер терапевтичний універсальний малої потужності, з живленням від мережі | Апарат лазерний скануючий двоканальний | # Код ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії | шт | 1 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1.Медико-технічні  вимоги до апарату лазерного скануючого двоканального

| № п/п | Медико-технічні вимоги | Наявність/відповідність або фактичне значення параметру | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довжина хвилі Ч-випромінювання | 660 нм |  |
| 2 | Довжина хвилі ІЧ-випромінювання | 810 нм |  |
| # 3 | Вихідна потужність Ч-випромінювання | (3, 10, 20, 30, 40, 50) мВт20% |  |
| 4 | Вихідна потужність ІЧ-випромінювання | (0, 20, 40, 60, 80, 100) мВт20%. |  |
| 5 | Вихідна потужність Ч-випромінювання лазера-пілота | 3мВт20%. |  |
| 6 | Час випромінювання | 1 сек …99 хвилин |  |
| 7 | Кількість фігур сканування, не менше | 8 |  |
| 8 | Розхідність пучка лазерного променю Ч- та ІЧ-випромінювання, не більше | 5мрад±20% |  |
| 9 | Робота від мережі змінного струму | Частота 50Гц2% напруга 230 Вт 10% |  |
| 10 | Споживана потужність | 40 Вт |  |
| 11 | Оптична щільність окулярів лазерних захисних, не менше | 3 Бел |  |
| 12 | Габаритні розміри стійки, не більше | 1350×950×500 мм |  |
| 13 | Маса апарату (брутто), не більше | 19 кг |  |
| 14 | Комплектація: - Апарат лазерний скануючий двоканальний - 1 шт.; - окуляри лазерні захисні – 2 шт.; - ключ для складання апарату – 1 шт.; - з’ємний ключ – 2 шт.; - інструкція з експлуатації – 1 шт.; | Наявність |  |
| 15 | Гарантія на апарат від виробника, не менше | 12 місяців |  |