14.05.2026 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Універсальна стоматологічна установка верхня подача інструментів з вбудованим електричним мікромотором ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні НК 024:2023: 60930 — Установка стоматологічна портативна Код НК 031:2024: Z12110101  установки для терапевтичної стоматології.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

відкриті торги з особливостями: UA-2026-05-14-007089-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

559 733,33 грн (п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять три гривні 33 копійки, у т.ч. ПДВ (20%) 93288.89 грн.

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України).

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2026 року включно.

Технічні, якісні та функціональні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням специфіки надання медичної допомоги, діючих медичних стандартів, а також протоколів надання стоматологічної допомоги.

Якісні характеристики: Обладнання повинно відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (Постанова КМУ № 753) та мати відповідну декларацію/сертифікат відповідності. Матеріали, з яких виготовлено установку (оббивка крісла, пластикові елементи), повинні бути стійкими до регулярної дезінфекції хімічними засобами та ультрафіолетового випромінювання. Установка повинна бути новою, не раніше [наприклад, 2025 або 2026] року випуску, та мати гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців.

Технічні та функціональні характеристики: Верхня подача інструментів: Обрана для забезпечення максимальної ергономіки роботи лікаря-стоматолога, мінімізації ризику випадкового падіння інструментів та полегшення процесу повернення наконечників у гнізда.

Вбудований електричний мікромотор: Необхідний для точного контролю швидкості обертання та високого крутного моменту, що є критично важливим для якісного препарування твердих тканин зубів під час терапевтичного прийому та ендодонтичного лікування.

Комплектація блоку лікаря, блоку асистента, гідроблоку та безтіньового світильника детально зафіксована у Додатку № 2 до тендерної документації

Відсутність дискримінації: Технічна специфікація сформована на основі загальних експлуатаційних потреб та не містить посилань на конкретного виробника чи торгову марку. Усі параметри зазначені з використанням діапазонних значень (не менше/не більше), а у разі наявності торгових назв застосовано вираз «або еквівалент».