16.09.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Кольпоскоп з відеосистемою, код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями: UA-2025-09-16-008973-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

483 466,66 грн (чотириста вісімдесят три тисячі чотириста шістдесят шість гривень 66 копійок, у т.ч. ПДВ (20%) 80577.78 грн.

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2025 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Найменування товару | Код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 10960 Кольпоскоп | Кольпоскоп з відеосистемою | 33164100-8 - Кольпоскопи | шт | 4 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| №/пп | Найменування, параметр |
| --- | --- |
| 1.1 | Робоча відстань об’єктива, мм | 250 |
| 1.2 | Загальне збільшення, крат | 10 |
| 1.3 | Поле зору, мм | 20 |
| 1.4 | Діоптрійне переміщення окулярів, дптр | ±5 |
| 1.5 | Діапазон регулювання між зіничної відстані, мм, в межах | 56 – 74 |
| 1.6 | Взаємне розташування оптичних осей об’єктивів і окулярів – конвергентне | наявність |
| 1.7 | Зелений світлофільтр для підвищення контрасту кровоносних судин | наявність |
| 1.8 | Світлодіодне (LED) джерело світла | наявність |
| 1.9 | Максимальна освітленість в предметній площині, лк, не менше | 60 000 |
| 1.10 | Штатив підлоговий (Основа мобільна на 4-х роликах) | наявність |
| 1.11 | Переміщення голови кольпоскопа 2-ма поворотними важелями з фрикційними рукоятками | наявність |
| 1.12 | Мінімальне налаштування по висоті, мм | 975 |
| 1.13 | Максимальне налаштування по висоті, мм | 1245 |
| 1.14 | Напруга живлення від мережі 50Гц, В | 90 - 250 |
| 1.15 | Максимальна потужність споживання, ВА, не більше | 7 |
| 1.16 | Маса, кг, не більше | 18,5 |
| 2.1 | Можливість перегляду кольорового зображення досліджуваної області на моніторі комп'ютера в режимі реального часу | наявність |
| 2.2 | Кнопка фотозйомки на корпусі відеосистеми | наявність |
| 2.3 | Максимальна роздільна здатність відео та моментальних знімків, піксель | 1920х1080 |
| 2.4 | Підключення до ПК за допомогою USB | наявність |
| 2.5 | Відеосистема повинна бути оснащена програмним забезпеченням MEDVisor-EVA | наявність |
| 3.1 | Формування бази даних з кольпоскопічними знімками пацієнтів і наявністю пошукової системи | наявність |
| 3.2 | Можливість працювати декільком лікарям під особистими паролями зі своїми архівами та індивідуальними налаштуваннями | наявність |
| 3.3 | Формування звітів за результатами діагностики українською, англійською, польською, казахською та російською мовою | наявність |
| 3.4 | Кольпоскопічний атлас з 180 класичних знімків | наявність |
| 3.5 | Можливість створення власного кольпоскопічного атласу | наявність |
| 3.6 | Кольпоскопічна класифікація Ріо-де-Жанейро 2011 р. | наявність |
| 3.7 | Автоматизована система статистики по захворюваннях | наявність |
| 3.8 | Автопошук пацієнток за діагнозом | наявність |
| 3.9 | Можливість визначати і фіксувати на знімку лінійні розміри та площа уражених ділянок. | наявність |
| 3.10 | Можливість відображати на знімку гінекологічну сітку, робити виноски, позначки та написи | наявність |
| 4.1 | Гарантійний термін, не менше, років | 5 |
| 4.2 | Гарантійне та післягарантійне обслуговування | наявність |
| 4.3 | Декларація про відповідності вимогам Технічному регламенту України щодо медичних виробів | наявність |