05.02.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код  за ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний, код номенклатурної позиції за 33696700-2 Реактиви для аналізів сечі; 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові; 33696200-7 Реактиви для аналізів крові;33696300-8 Хімічні реактиви, 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини, 33696500-0 Лабораторні реактиви).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2025-02-05-005723-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  607 186,03 грн (шістсот сім тисяч сто вісімдесят шість гривень 03 копійки_), у т.ч. ПДВ (20%) 101197.67 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України) -  607 186,03 грн (шістсот сім тисяч сто вісімдесят шість гривень 03 копійки_), у т.ч. ПДВ (20%) 101197.67 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 січня  2025 року включно.

Кількість товару:  1 шт.  Більш детальна інформація та вимоги до предмета закупівлі викладені в Додатку 2 до тендерної документації.

Обґрунтування якісних характеристик: Товар повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозицій ,

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

* - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

Залишковий термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 75 % від передбаченого виробником (надати документ в довільній формі).

Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі

| № | Найменування | Код ДК, номенклатурної позиції | НК 024:2023 | Технічні характеристики | Один-ру | Кіл-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Білок в сечі. Набіри реактивів для визначеннявмістузагальногобілку в сечітурбідиметричним методом за реакцією з сульфосаліциловою кислотою | 33696200-7 Реактиви для аналізівкрові | 61900-Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричнийаналіз | Для визначення вмісту загального білку в сечі Людини турбідиметричним методом за реакцією з сульфосаліциловою кислотою. Характеристики: Р1-Калібрувальний розчинбілку. Р2Концентрований розчин сульфосаліцилової кислоти. Лінійна область визначення – (30-1000,0) мг/л; (0,03-1,0) г/л; Коефіцієнт варіації – не більше 3 %; Комплектація: 330 визначень у наборі. Р1. 1фл*10мл. Р2. 2фл*50мл. | набір | 3 |
| 2 | СпЛ Контроль сечі - ССК з калібраторами | 33696700-2 Реактиви для аналізівсечі | 30219-Множинні аналітисечі IVD (діагностикаinvitro ), Контрольнийматеріал | Призначений для контролю правильності та відтворюваності результатів дослідження в сечі: білків (з сульфосаліциловою кислотою, тест-смужками), глюкози (глюкозоксидазним методом, якісним методом за реакцієюБенедікта, з тест-смужками), рН (з тест-смужками) в клініко-діагностичних та біохімічнихлабораторіях. Склад набору 1. Реагент 1. Контроль 1 рівня. 2. Реагент 2. Контроль 2 рівня 3. Реагент 3. Калібратор 1 з концентрацієюбілку 0.1 g/l (г/л). 4. Реагент 4. Калібратор 2 з концентрацієюбілку 0.2 g/l (г/л). 5. Реагент 5. Калібратор 3 з концентрацієюбілку 0.4 g/l (г/л). 6. Реагент 6. Калібратор 4 з концентрацієюбілку 0.8 g/l (г/л). Аналітичні характеристики 1. Білок 0.1-0.8 g/l (г/л) ±10%. 2. Глюкоза 1.5-7.5 mmol/l (ммоль/л) ±5%. Склад: Р1:2 х 10 ml (мл) Р2:2 х 10 ml (мл) Р3: 1 х 10 ml (мл) Р4: 1 х 10 ml (мл) Р5: 1 х 10 ml (мл) Р6: 1 х 10 ml (мл) | паков | 3 |
| 3 | АПТЧ-тест рідкий (100 визн) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55981-Активований частковий Тромбопластиновий час IVD (діагностикаinvitro ), набір, аналізутвореннязгустку | АПТЧ- реагент, (рідкийрозчин, щомістить фосфоліпіди мозку кролика, елагову кислоту, буфер і стабілізатори): 1 фл. х 10 ml (мл) Кальцію хлорид (0.277% розчин): 1 фл. х 10 ml (мл) Аналітичні характеристики Тривалість АПТЧ в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області на коагулометрі, s (с), в межах 24.2-36.4. Коефіцієнт варіації результатів визначення АПТЧ не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення АПТЧ в однійпробі плазмикрові різними наборами однієїсерії не перевищує 10% | паков | 9 |
| 4 | Фібриноген-тест (100 визн) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55997-Фібриноген (чинник I) IVD (діагностикаinvitro ), набір, аналізутворення згустку | Тромбінрідкий: 1 фл. х 10 ml (мл) Буфер: 2 фл. х 20 ml (мл) Калібратор: 1 фл. х 1 ml (мл) Аналітичні характеристики Лінійністьвизначення: 1.3 - 8.0 g/l (г/л). Коефіцієнтваріаціїрезультатіввизначенняконцентраціїфібриногену не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення концентрації фібриногену в одній пробі плазми різними наборами однієїсерії не перевищує 10%. | паков | 15 |
| 5 | Плазма-контроль Клот Н | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 30590 Набірреагентів для вимірюваннямножинних чинниківзгортання IVD (діагностикаinvitro ) | Контрольна плазма з нормальним діапазоном значень застосовується для проведення контролю якості реагентів, що використовуються при дослідженні системи гемостазу. Реагент атестований в нормальному діапазоні: АПТЧ/АЧТЧ; протромбіновий час; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); показник поКвіку; тромбіновий час; фібриноген (методом Клаусса). Склад набору 1. Плазма-контроль нормальний рівень (ліофільно висушена плазма), на 1 ml (мл) - 1 фл. | флак | 30 |
| 6 | Плазма-контроль КлотП | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 30590 Набірреагентів для вимірюваннямножинних чинниківзгортання IVD (діагностикаinvitro ) | Контрольна плазма з патологічнимдіапазономзначеньзастосовується для проведення контролю якостіреагентів, щовикористовуються при дослідженнісистеми гемостазу. Реагент атестований в нормальномудіапазоні: АПТЧ/АЧТЧ; протромбіновий час; міжнародненормалізованевідношення (МНВ); показник поКвіку; тромбіновий час; фібриноген (методом Клаусса). Склад набору 1. Плазма-контроль патологічний рівень (ліофільно висушена плазма), на 1 ml (мл) - 1 фл. | флак | 30 |
| 7 | Очищуючий розчин А, 1х100 ml | 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини | 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | Об’єм: 1 ×100 ml (мл) Призначення: для потужного очищенняголкипіпетки (зонда) на інструменті. Інгредієнти: гідроксиднатрію, аніоннісурфактанти (ПАР), неіоннісурфактанти (ПАР), фосфати Сумісний з АвтоматичнимКоагулометром LabAnalyt-MDC3500. | шт | 20 |
| 8 | Очищуючий розчин B, 1х2 L | 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини | 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | Об’єм: 2 L (л) Призначення: для очищенняреакційноїсистемипід час процесувиявлення для видаленняможливихзаважаючихречовин перед генерацією сигналу Інгредієнти: Фосфат 10 mmol/L (ммоль/л) Хлористийнатрій 20 mmol/L (ммоль/л) Тимеросалнатрію 0,2 g/L (г/л) Сумісний з Автоматичним Коагулометром LabAnalytMDC3500. | шт | 20 |
| 9 | СпЛ Контроль Норма | 33696500-0 Лабораторні реактиви | 47869 – Множинні аналіти Клінічної хімії IVD (діагностика invitro ), Контрольний матеріал | Ліофілізованалюдськасироватка, призначена для контролю правильностікількіснихбіохімічнихметодіввизначенняелектролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків в клініко-діагностичних та біохімічнихлабораторіях. Склад:Людськасироватка з нормальнимвмістомелектролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків 1 фл для 5 ml (мл). | флак | 15 |
| 10 | Моноклональний реагент анти-A для визначення групп кровілюдини за системою АВ0 (1х10 мл) | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 52532-Анти-A груповетипування еритроцитів IVD (діагностикаinvitro ),антитіла | Моноклональний реагент для визначеннягрупкровілюдини за системою АВ0призначений для визначеннягрупкровілюдини шляхом виявлення антигену А еритроцитівлюдини за допомогоюреакціїпрямоїгемаглютинації. Аналітичні характеристики Міститьмоноклональніантитіла анти-А класуIg M в титрі ≥ 1:32, не повинен даватиаглютинації з еритроцитамигруп В(III) і 0(I),виявляє А1 і А2 антигениеритроцитів. Гемаглютинуючаактивність на площинімоноклонального реагенту анти-А - не пізніше 10 s (с). Відтворюваністьрезультатівскладає 100%. Реагент (колір) - прозораабо з незначноюопалесценцієюрідинарізнихвідтінківблакитногокольору | флак | 8 |
| 11 | Моноклональний реагент анти-B для визначення групп кровілюдини за системою АВ0 (1х10 мл) | 33696100-6 Реактиви для визначання групикрові | 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика invitro ), антитіла. | Моноклональний реагент для визначення групп кровілюдини за системою АВ0призначений для визначення групп кровілюдини шляхом виявлення антигену В еритроцитівлюдини за допомогоюреакціїпрямоїгемаглютинаціїАналітичні характеристики Міститьмоноклональніантитіла анти-В класуIg M в титрі ≥ 1:32 не повинен даватиаглютинації з еритроцитамигруп А(II) і 0(I). Гемаглютинуючаактивність на площинімоноклонального реагенту анти-В - не пізніше 10 s (с). Відтворюваністьрезультатівскладає 100%. Реагент (колір) –прозораабо з незначноюопалесценцієюрідинарізнихвідтінківжовтогокольору | флак | 8 |
| 12 | Моноклональний реагент анти-DМікс для визначення групп кровілюдини за системою Rhesus (1х10 мл) | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 43760-Антитіла для тестування часткових (варіантних) Rh (D)-еритроцитів категорії VI/слабкої експресі їRh (D) антигенів, реакція аглютинації, IVD (діагностика invitro ) | Виявленняклінічноважливихантигеніверитроцитівлюдини по системам Rhesus, сенсибілізація до якихпризводить до тяжких посттрансфузійнихускладнень. Аналітичні характеристики МіститьсумішмоноклональнихантитілкласівIg M ( в реакціїпрямоїаглютинації в пробірках титр ≥1:32) і Ig G (в реакціїнепрямоїаглютинації в антиглобуліновомутесті (НАГТ) титр ≥1:128). Маєвисокугемаглютинуючуактивність і надійновиявляєвідповідний антиген на еритроцитах як гомо-, так і гетерозиготнихфенотипівпротягом не пізніше 120 s (с) (в прямійреакції на площині). Специфічний і не даєперехреснихреакцій з невідповідними антигенами. Відтворюваністьрезультатівскладає 100%. Реагент (колір) –прозораабо з незначноюопалесценцієюбезбарвнаабожовтуватарідина | флак | 3 |
| 13 | Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1х10 мл) | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 52647-Анти-Rh(D) групове типуванняеритроцитів IVD, (діагностика invitro ), антитіла | Використовкється длявизначеннягрупкровілюдини за системою Rhesusзастосовується для встановлення резус належності у осіб будь-якоїгруповоїприналежності за системою АВ0. Аналітичні характеристики Міститьмоноклональніантитіла анти-D класуIg М в титрі≥ 1:32 Гемаглютинуючаактивність на площинімоноклонального реагенту не пізніше 60 s (с),маєвисокугемаглютинуючуактивність і надійновиявляєвідповідний антиген на еритроцитах як гомо-, так і гетерозиготнихфенотипів (в прямійреакції на площині). Специфічен і не даєперехреснихреакцій з невідповідними антигенами. Відтворюваністьрезультатівскладає 100%. Реагент (колір) - прозораабо з незначноюопалесценцієюбезбарвнаабожовтуватарідина | флак | 8 |
| 14 | Набір №1 Стандартні еритроцити для визначення груп кровілюдини за системами AB0, Rhesus | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 52691 -Стандартніеритроцити для перехресного визначеннягрупкрові за системою AB0 IVD (діагностикаinvitro ), набір, реакціяаглютинації | Призначені для визначеннягрупкрові за системою AB0 шляхом виявленняантитіл анти-А і анти-В в сироватцікровілюдини, для контролю якостідіагностичнихмоноклональнихреагентів анти-А, анти-В, анти-АВ шляхом виявленнямоноклональнихантитіл в діагностичнихмоноклональних реагентах анти-А, анти-В, анти-АВ та визначенняантиеритроцитарнихантитіл анти-А і анти-В. Призначені для контролю якостідіагностичнихмоноклональнихреагентів анти-С IgМ, анти-с IgМ, анти-D IgМ анти-Е IgМ, анти-е IgМ шляхом виявленнямоноклональнихантитілпротиантигеніверитроцитів С, с, D, Е, е та визначенняантиеритроцитарнихантитіл анти-С, анти-с, анти-D, анти-Е, анти-е. Склад набору 20% завись еритроцитів 0 Rh- нег.ссdее; 20% завись еритроцитів 0 Rh+ поз. СсDЕе; 20% завись еритроцитів А Rh+ поз.; 20% завись еритроцитів ВRh+ поз. | набір | 9 |
| 15 | Ділюент 20 л для LabAnalyt 5-Part АналізаторГематологічний | 33696300-8 Хімічні реактиви | 58237- Буфернийрозчинникзразків IVD (діагностика invitro ), автоматичні/ напівавтоматичнісистеми | Інгредієнти: Безводний сульфат натрію, консерваційнийрозчин, солянокисласіль,хлориднатрію Використовується для 5-рart-diff Аналізаторавтоматичнийгематологічнийразомізлітичним реагентом та реагентом оболонки для дослідженьвмістуклітин в людськійкрові. Пакування: 20 л Реагент повинен бути сумісний з приладомLabAnalyt 5-Part АналізаторГематологічний | паков | 16 |
| 16 | Реагент оболонки 20 л для LabAnalyt 5-Part АналізаторГематологічний | 33696300-8 Хімічні реактиви | 61165 - Реагент для лізисуклітинкрові IVD (діагностикаin vitro ) | Інгредієнти: Трісоксиметиламінметан, соляна кислота, тритон Використовується для 5-рart-diff Аналізаторавтоматичнийгематологічний для дослідженьвмістуклітин в людськійкрові Пакування: 20 л/уп. Реагент повинен бути сумісний з приладомLabAnalyt 5-Part АналізаторГематологічний | паков | 9 |
| 17 | Детергент 20 л для LabAnalyt 3-Part АналізаторГематологічний | 33696300-8 Хімічніреактиви | 63377 -Засіб для очищенняприладу/ аналізатора IVD (діагностикаinvitro ) | Інгредієнти: хлорид натрію, хлористий, безводний сульфат натрію і поверхнево-активна речовина; Використовується для очищенняприладувідзабруднень, яківпливають на результатианалізу. Пакування: 20 л Реагент повинен бути сумісний з приладомLabAnalyt 5-Part АналізаторГематологічний | паков | 6 |
| 18 | Літичний реагент 1 л для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 33696300-8 Хімічні реактиви | 61165 - Реагент для лізисуклітин крові IVD (діагностика in vitro ) | Інгредієнти: Борна кислота, приборнокислийнатрій, додецилтремтілиамоній хлорид, мірістіловийтриметиламонійбромід Використовується для швидкогорозчину RBC, щобзвільнитигемоглобін і підтримуватиформиклітин. Пакування: 1л Реагент повинен бути сумісний з приладомLabAnalyt 5-Part АналізаторГематологічний | паков | 12 |
| 19 | Очищуючий засіб 1 л для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 33696300-8 Хімічні реактиви | 63377 -Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика invitro ) | Інгредієнти: гіпохлориднатрію Використовується для очищення зонда відборуабо трубок приладу. Можевикористовуватися для щоденногообслуговування. Пакування: 100мл Реагент повинен бути сумісний з приладомLabAnalyt 5-Part АналізаторГематологічний | паков | 24 |
| 20 | Контрольний матеріал СВС-3К, 3.0 мл,нормальнийрівень | 33696500-0 Лабораторні реактиви | 55866 –Підрахунок клітин крові IVD (діагностика invitro ), контрольний матеріал | Контрольнийматеріал для проведення контролю якості на гематологічних аналізаторах 5-дифф Нормальнийрівень Кількість 3 мл | шт | 14 |
| 21 | Глюкоза СпЛ 200 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53301-Глюкоза IVD (діагностика invitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.4 - 92 mmol/l (ммоль/л); фенол – 0.3 mmol/l (ммоль/л); глюкозо оксидаза - 1500 U/l (Од/л); пероксидаза - 1000 U/l (Од/л); 4-амінофеназон – 2.6 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Воднийрозчинглюкози – 10.0 mmol/l (ммоль/л). 3. Антикоагулянт. Концентрат 25х: натрійхлористий - 4.2 g (г), натрійфтористий – 0.11 g (г), ЄДТА – 0.2 g (г). Аналітичні характеристики 1. Лінійністьвимірювальногодіапазону: 1 - 30 mmol/l (ммоль/л). Відхиленнявідлінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнтваріаціїрезультатіввизначень – не більш 5%. Р1: 1 х 200 ml (мл) Стандарт: 1 х 3 ml (мл) Антикоагулянт: 1 х 20 ml (мл) | паков | 3 |
| 22 | Гемоглобін А1С - прямий (HbA1c - DIR)(1*144 мл) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53316 Глікованийгемоглобін (HbA1c) IVD (діагностикаinvitro), реагент | Суспензія латексних частинок / антитілалюдини до HbA1C, фіксований час / турбідиметрія; рідкийбіреагент. Межа виявлення не вище: 6 ммоль/моль.Інтервалвимірювань (залежить від найвищої величини концентрації): 6 - 140 ммоль/моль. Фасування: 1 х 144 мл | набір | 1 |
| 23 | Гемоглобін A1C-Turbi (HbA1C-Turbi) Стандарт (1 x 2 мл) | 33696500-0 Лабораторні реактиви | 53315 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика invitro), калібратор | Сироватка ліофілізат із заданими значеннями показників глікозильованого гемоглобіну призначений для калібрування тестів прямим методом. Компонентивідновленоїсироваткистабільні не менше 7 днів при 2-8°С. Відновленасироваткапридатна до заморожуваннятільки один раз. Фасування:4 х 0.5 мл | паков | 1 |
| 24 | Гемоглобін A1c контроль (Нормальний) (1 x 0.5 мл) | 33696500-0 Лабораторні реактиви | 44435 Контрольнийматеріал для визначення глісованого гемоглобіну (HbA1c), IVD (діагностикаinvitro) | Ліофілізованийгемолізатлюдськоїкрові; гемоглобін-А1С фракція; хроматографія/турбідиметрія, задана нормальна концентрація. Всікомпонентилюдськогопоходженнянегативні по HBs-антигену, по антитілахпроти HCV і HIV. Фасування:1 x 0.5 мл | паков | 1 |
| 25 | Гемоглобін A1c контроль (Підвищений) (1 x 0.5 мл) | 33696500-0 Лабораторні реактиви | 44435 Контрольнийматеріал для визначенняглікованогогемоглобіну (HbA1c), IVD (діагностикаinvitro) | Ліофілізованийгемолізатлюдськоїкрові; гемоглобін-А1С фракція; хроматографія/турбідиметрія, задана підвищенаконцентрація. Всікомпонентилюдськогопоходженнянегативні по HBs-антигену, по антитілахпроти HCV і HIV. Фасування: 1 x 0.5 мл | паков | 1 |