06.11.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

МАШИНА ДЛЯ МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ ЕНДОСКОПІВ відповідний код ДК 021:2015  33191000-5: Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне ,ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні,  НК 024:2023 35012 Дезінфікатор ендоскопа, НК 031:2024 Z12011301 обладнання для очистки і дезінфекції

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2025-11-06-008557-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

768 566.66 грн (сімсот шістдесят вісім тисяч п'ятсот шістдесят шість гривень 66 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 128094.44 грн.

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2025 року включно

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів» | код Товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Найменування товару | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 35012 Дезінфікатор ендоскопа | Z12011301 обладнання для очистки і дезінфекції | 33191000-5: Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне | Машина для миття та дезінфекції ендоскопів | шт | 1 |

Медико – технічні вимоги

Автоматична машина для миття та дезінфекції високого рівня (ДВР) гнучких ендоскопів.

Кількість оброблюваних ендоскопів не більше 1 ендоскопа.

Повний цикл дезінфекції ендоскопа не більше 20 хв.

Ємність:

-	ванни для миття ендоскопа не >10 л;

-	для дезінфікуючого засобу не >10 л;

-	для дезінфікуючого засобу концентрованого не >5,0 л

-	для миючого засобу (концентрату) 2,5-5,0 л;

-	для спирту не >2,5 л

Зі спиртовим баком. (наявність)

Просушування каналів ендоскопа стисненим повітрям або спиртом.

Наявність можливості програмування машини на подвійне промивання.

Наявність системи попередньої фільтрації води, автоматичної сушки каналів повітря та підігріву дезінфектанту (0 + 40 °С).

Наявність повітряного та зливного насоса, насоса для дезінфекції, насоса для детергента.

Наявність конекторів для контролю герметичності ендоскопа, очищення та дезінфекції каналів ендоскопа.

Електроживлення AC 220±240 Вт, 50 Гц, максимальна потужність 900 Вт.

Розміри та вага:

- Ширина до 450 мм;

- Глибина до 750 мм;

- Висота з опущеною кришкою – до 1010 мм;

- Вага від 100 кг.

Кришка з блокуванням, яка не дозволяє відкривати кришку під  час циклу обробки ендоскопа.

Функція роспізнавання ендоскопів та персоналу RFID.

Наявність програми EDTS (система відстежування дезінфекції).

Функція antiSediment (антиосад) наявність

Наявність паперового звіту (протоколу) після кожного циклу  дезінфекції ендоскопа.

Гарантійний термін не менше 12 місяців.