03.10.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Реабілітаційний комплекс для грудного/поперекового відділу хребта, м’язів живота, м’язів шиї та м’язів ніг, за кодом  ДК 021:2015 «33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, (НК 024:2023: 63312-Аналіз біомеханічних функцій/інтерактивна система реабілітації), НК 031:2024 Y0504 пристрої для реабілітації рук, тулуба і ніг/

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями: UA-2025-10-03-006702-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

10 090 000, 00 грн (десять мільйонів дев'яносто тисяч гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 168 166.67 грн.

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2025 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів» | код Товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Найменування товару | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 63312-Аналіз біомеханічних функцій/інтерактивна система реабілітації | Y0504 пристрої для реабілітації рук, тулуба і ніг | 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії | Реабілітаційний комплекс для грудного/поперекового відділу хребта, м’язів живота, м’язів шиї та м’язів ніг. | Комплект | 1 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| Назва комплекту |  |  |  |  | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реабілітаційний комплекс для грудного/поперекового відділу хребта, м’язів живота, м’язів шиї та м’язів ніг |  |  |  |  | Комплект |
| Назва позиції комплекту | Одини-ці виміру | Кіль-кість | № п/п | Функціональні та технічні характеристики системи | Значення |
| - Тренажер для мобілізації грудного/поперекового відділу хребта | шт. | 1 |  | Тренажер має активізувати м’язи-розгиначі грудного/поперекового відділу хребта. | Відповідність |
|  |  |  |  | Регулювання діапазону руху для різних користувачів. | Відповідність |
|  |  |  |  | В тренажері передбачена фіксація стегна. | Відповідність |
|  |  |  |  | Габарити пристрою, мм | Не більше ніж 900х1400х1400 |
|  |  |  |  | Вага пристрою, кг | Не більше ніж 270 кг |
|  |  |  |  | Максимальне навантаження, кг | Не менше ніж 100 |
|  |  |  |  | Крок навантаження, кг | Не більше 3 |
|  |  |  |  | Кількість положень регулювання діапазону руху | Не менше ніж 10 |
|  |  |  |  | Кнопка екстреної зупинки тренажеру. | Наявність |
| - Тренажер для мобілізації грудного/поперекового відділу хребта та м’язів-розгиначів живота | шт. | 1 |  | Тренажер має активізувати м’язи-розгиначі грудного/поперекового відділу хребта та м’язи живота. | Відповідність |
|  |  |  |  | Регулювання діапазону руху для різних користувачів. | Відповідність |
|  |  |  |  | В тренажері передбачена фіксація стегна. | Відповідність |
|  |  |  |  | Габарити пристрою, мм | Не більше ніж 900х1400х1600 |
|  |  |  |  | Вага пристрою, кг | Не більше ніж 280 |
|  |  |  |  | Максимальне навантаження, кг | Не менше ніж 100 |
|  |  |  |  | Крок навантаження, кг | Не більше 3 |
|  |  |  |  | Кількість положень регулювання діапазону руху | Не менше 7 |
|  |  |  |  | Кнопка екстреної зупинки тренажеру. | Наявність |
| - Тренажер для розгинання і бічного згинання шиї | шт. | 1 |  | Тренажер для розгинання і бічного згинання м’язів шиї. | Відповідність |
|  |  |  |  | Поворотне сидіння ергономічної форми | Наявність |
|  |  |  |  | Передбачений напрям руху шиї при занятті на тренажері. | Згинання/розгинання/вліво/вправо |
|  |  |  |  | Габарити пристрою, мм | Не більше ніж 1100х1200х2000 |
|  |  |  |  | Вага пристрою, кг | Не більше 180 |
|  |  |  |  | Максимальне навантаження, кг | Не менше ніж 25 |
|  |  |  |  | Крок навантаження, кг | Не більше 1.5 |
|  |  |  |  | Опора для грудей з регулюванням | Наявність |
|  |  |  |  | Кнопка екстреної зупинки тренажеру | Наявність |
| - Тренажер для м’язів шиї, що задіяні в обертанні голови | шт. | 1 |  | Тренажер призначений для тренування м’язів шиї, що відповідають за обертання голови. | Відповідність |
|  |  |  |  | Сидіння ергономічної форми | Наявність |
|  |  |  |  | Тренажер забезпечує чисте, ізольоване обертання голови, що схоже на обертання в повсякденному житті. | Відповідність |
|  |  |  |  | Габарити пристрою, мм | Не більше ніж 1200х1200х1800 |
|  |  |  |  | Вага пристрою, кг | Не більше ніж 170 |
|  |  |  |  | Максимальне навантаження, кг | Не менше ніж 25 |
|  |  |  |  | Крок навантаження, кг | Не більше 1.5 |
|  |  |  |  | Опора для грудей з регулюванням | Наявність |
|  |  |  |  | Кнопка екстреної зупинки тренажеру | Наявність |
| - Тренажер для тренування м’язів розгинання ніг | шт. | 1 |  | Тренажер призначений для розгинання колінного суглобу і тренування м’язів розгинання ніг. | Відповідність |
|  |  |  |  | Саморегулюємі подушечки для щиколотки | Наявність |
|  |  |  |  | Підходить для тренування однією або двома ногами | Відповідність |
|  |  |  |  | Габарити пристрою, мм | Не більше ніж 1200х1400х1400 |
|  |  |  |  | Вага пристрою, кг | Не більше ніж 375 |
|  |  |  |  | Максимальне навантаження, кг | Не менше ніж 150 |
|  |  |  |  | Крок навантаження, кг | Не менше 2 |
|  |  |  |  | Регулювання діапазону руху для різних користувачів | Відповідність |
|  |  |  |  | Кнопка екстреної зупинки тренажеру | Наявність |
| - Тренажер для тренування м’язів згинання ніг | шт. | 1 |  | Тренажер призначений для згинання колінного суглобу і тренування м’язів згинання ніг. | Відповідність |
|  |  |  |  | Фіксуючий ремінь на сидінні для додаткової стабільності під час виконання вправ | Наявність |
|  |  |  |  | Підходить для тренування однією або двома ногами | Відповідність |
|  |  |  |  | Габарити пристрою, мм | Не більше ніж 1200х1400х1400 |
|  |  |  |  | Вага пристрою, кг | Не більше ніж 375 |
|  |  |  |  | Максимальне навантаження, кг | Не менше ніж 150 |
|  |  |  |  | Крок навантаження, кг | Не менше 2 |
|  |  |  |  | Регулювання діапазону руху для різних користувачів | Відповідність |
|  |  |  |  | Кнопка екстреної зупинки тренажеру | Наявність |
| - Тренажер для тренування м’язів приведення стегна | шт. | 1 |  | Тренажер призначений для тренування м’язів приведення стегна | Відповідність |
|  |  |  |  | Саморегульована довжина рухомого плеча | Наявність |
|  |  |  |  | Фіксуючий ремінь на сидінні для додаткової стабільності під час виконання вправ | Наявність |
|  |  |  |  | Габарити пристрою, мм | Не більше ніж 1150х1400х1400 |
|  |  |  |  | Вага пристрою, кг | Не більше ніж 300 |
|  |  |  |  | Максимальне навантаження, кг | Не менше ніж 100 |
|  |  |  |  | Крок навантаження, кг | Не більше 3 |
|  |  |  |  | Регулювання діапазону руху для різних користувачів | Відповідність |
|  |  |  |  | Кнопка екстреної зупинки тренажеру | Наявність |