17.09.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Устаткування для операційних блоків різне, код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2025-09-17-007847-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

342 269,21 грн (триста сорок дві тисячі двісті шістдесят дев'ять гривень 21 копійка), у т.ч. ПДВ (20%) 57044.87 грн..

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 25 грудня 2025 року включно.

Технічні, кількісні  та якісних характеристик предмета закупівлі:

| 1 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення багаторазового використання | Ножиці гострокінцеві по Standard, операційні, прямі SURGIWELOMED. Довжина 11,5 см / / Для розрізання шкірного покриву, м'яких тканин, хрящової тканини, реберних кісток, оболонок різних органів. Довжина робочої частини 37 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення багаторазового використання | Ножиці з двома гострими кінцями, прямі SURGIWELOMED. Довжина 17,0 см / Для розрізання шкірного покриву, м'яких тканин, хрящової тканини, реберних кісток, оболонок різних органів. Довжина робочої частини 50мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 20 |
| 3 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення багаторазового використання | Ножиці медичні з двома гострими кінцями, прямі SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см / Для розрізання шкірного покриву, м'яких тканин, хрящової тканини, реберних кісток, оболонок різних органів. Довжина робочої частини 43 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 23 |
| 4 | 45169 Зонд стереотаксичної хірургічної системи багаторазового застосування | Зонд двосторонній, ґудзиковий SURGIWELOMED. Довжина 14,5 см, діаметр 2 мм / Для проведення діагностичних чи лікувальних процедур у різних порожнинах та каналах тіла людини. Довжина 14,5 см, діаметр 2 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 20 |
| 5 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач кровоспинний, по Crile-Rankin, зубчатий, зігнутий № 1 SURGIWELOMED. Довжина 15,8 мм (Більрот) / Для перетискання судин та утримання тканин при виконанні різних операцій. Довжина робочої частини 40 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 30 |
| 6 | 42893 Лоток загального призначення багаторазового використання | Лоток ниркоподібний SURGIWELOMED . Довжина 26,0 см (0,5л) / Для розміщення у них медичного інструменту та інших виробів медичного призначення. Розміри: 260х160х25 мм, об’єм 0,5 л. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 112 |
| 7 | 33395 Лійка вушна багаторазового використання | Лійка вушна по Hartmann, нікельована № 2 SURGIWELOMED. Діаметр 5 мм / Для огляду глибоких частин зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки. Діаметр отвору 5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 20 |
| 8 | 33395 Лійка вушна багаторазового використання | Лійка вушна по Hartmann, нікельована № 3 SURGIWELOMED. Діаметр 6 мм / Для огляду глибоких частин зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки. Діаметр отвору 6 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 20 |
| 9 | 33431 Дзеркало ларингеальне | Дзеркало горлове і носоглоткове SURGIWELOMED. Діаметр 25,0 мм / Для огляду внутрішньої поверхні гортані. Загальна довжина 12,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 20 |
| 10 | 35350 Носове дзеркало багаторазового застосування | Дзеркало носове по Hartmann SURGIWELOMED. Довжина губок 3,5 см / Для проведення передньої риноскопії, оперативних втручань та лікувальних процедур у порожнині носа. Загальна довжина 12,0 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 10 |
| 11 | 35350 Носове дзеркало багаторазового застосування | Дзеркало носове по Hartmann-Halle SURGIWELOMED. Довжина губок 4,0 см / Для проведення передньої риноскопії, оперативних втручань та лікувальних процедур у порожнині носа. Загальна довжина 12,0 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 10 |
| 12 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі пінцета багаторазового використання | Пінцет вушний по Lucae, багнетоподібний анатомічний SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см / Для огляду слухових проходів, профілактичних та лікувальних процедур. Робоча частина 17х2 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 15 |
| 13 | 33433 - Зонд оториноларингологічний | Зонд по Directors, вушний, з навивкою SURGIWELOMED. Довжина 10 см , діаметр 1 мм / Для дослідження, очищення та змащування вуха. Довжина 10,0 см, діаметр 1 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 20 |
| 14 | 62097 Екстрактор сторонніх тіл для ЛОР-процедур | Гачок для видалення чужорідних тіл з носа SURGIWELOMED / Для видалення чужорідних тіл. Довжина 14,0 см, робоча частина 10 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 15 | 62097 Екстрактор сторонніх тіл для ЛОР-процедур | Гачок для видалення сторонніх тіл з вуха 15 см / Для видалення чужорідних тіл. Довжина 15,0 см, робоча частина 4 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 5 |
| 16 | 62389 Канюля для промивання ран | Голка (канюля) для промивання лакун п/мигдаликів / Використовується в отоларингології для промивання лакун мигдалин. довжина 140 мм, діаметр голки G17, вигнутий робочий кінець, канюля Луєра з прапорцем-спрямовувачем на проксимальному кінці, стерилізована оксидом етилену. Одноразового використання. Матеріал: нержавіюча сталь медичного призначення. | шт | 20 |
| 17 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення багаторазового використання | Ножиці операційні тупокінцеві, прямі SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см / Для розрізання шкірного покриву, м'яких тканин, хрящової тканини, реберних кісток, оболонок різних органів. Довжина робочої частини 43 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 1 |
| 18 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення багаторазового використання | Ножиці операційні з двома гострими кінцями, зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см / Для розрізання шкірного покриву, м'яких тканин, хрящової тканини, реберних кісток, оболонок різних органів. Довжина робочої частини 43 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 3 |
| 19 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі пінцета багаторазового використання | Пінцет анатомічний SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см / Для утримання тканин, лігатур, тампонів та інше. Універсальний виріб, який використовується у всіх галузях медицини. Робоча частина 20х2,5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 3 |
| 20 | 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі пінцета багаторазового використання | Пінцет хірургічний SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см / Для утримання тканин, лігатур, тампонів та інше. Універсальний виріб, який використовується у всіх галузях медицини. Ширина 3,5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 2 |
| 21 | 62674 Офтальмологічні хірургічні щипці для м'якої тканини багаторазового використання | Пінцет анатомічний очний, прямий SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см / Для захоплення м'яких тканин ока і маніпуляцій з ними. Робоча частина 16х1 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 2 |
| 22 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 3,0 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 1 |
| 23 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 3,5 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 2 |
| 24 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 4,0 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 3 |
| 25 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 4,5 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 4 |
| 26 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 5,0 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 3 |
| 27 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 5,5 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 2 |
| 28 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 6,0 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 3 |
| 29 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 6,5 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 2 |
| 30 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 7,0 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 2 |
| 31 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 7,5 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 2 |
| 32 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 8,0 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 2 |
| 33 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 8,5 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 2 |
| 34 | 11266 - Розширювач цервікального каналу з фіксованим діаметром багаторазового використання | Розширювач по Hegar, каналу шийки матки SURGIWELOMED. Діаметр 9,0 мм / Для поступового розширення каналу шийки матки при виробництві діагностичного або лікувального вишкрібання та інших операцій. Довжина 19,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420 | шт | 2 |
| 35 | 13644 Матковий багаторазовий зонд | Зонд матковий по Sims з діленнями прямий 30 см / Для взяття біологічного матеріалу з уретри та цервікального каналу для подальшого дослідження в лабораторних умовах для встановлення факту наявності чи відсутності захворювання. Діаметр 4 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 36 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Щипці вікончасті для захоплювання поліпів каналу шийки матки по Noto, з кремальєрою SURGIWELOMED. Довжина 27 см / Для захоплення та видалення поліпів шийки матки. Довжина 27,0 см, ширина робочої частини 17 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 3 |
| 37 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Щипці вікончасті для захоплювання поліпів каналу шийки матки по Kelly SURGIWELOMED. Довжина 32 см / Для захоплення та видалення поліпів шийки матки. Довжина 32,0 см, ширина робочої частини 20 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 3 |
| 38 | 32594 Кюретка внутрішньоматкова ручна | Кюретка по Sims, для вискоблювання слизової оболонки матки, гостра № 1 SURGIWELOMED / Для вишкрібання слизової оболонки матки. Довжина 26,5 см, ширина 6 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 2 |
| 39 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення багаторазового використання | Ножиці тупокінцеві, вертикально - зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см / Для розрізання шкірного покриву, м'яких тканин, хрящової тканини, реберних кісток, оболонок різних органів. Довжина робочої частини 43 мм Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 40 | 15047 Інструмент для введення марлевих тампонів | Корнцанг по Maier, прямий SURGIWELOMED 26 см / Для захоплення та фіксації тканин з метою проведення тих чи інших маніпуляцій. Довжина робочої частини 60 мм, робоча частина 20х5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 6 |
| 41 | 32604 Пінцет для тампонади матки | Пінцет гінекологічний анатомічний SURGIWELOMED 24 см / Для захоплення тампонів з марлі та вати при гінекологічних операціях. Робоча частина 8х2 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 42 | 11775 Хірургічні щипці для біопсії | Конхотом Weit-Blakes Ley з круглим отвором № 1, довж-19 см, діам-8 мм / Для усунення розростань доброякісних і злоякісних, а також для взяття біопсії з різних органів. Довжина ствола 12,0 см, діаметр 8 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 43 | 11775 Хірургічні щипці для біопсії | Конхотом Weit-Blakes Ley з круглим отвором № 2, довж-19 см, діам-9 мм / Для усунення розростань доброякісних і злоякісних, а також для взяття біопсії з різних органів. Довжина ствола 12,0 см, діаметр 9 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 44 | 11775 Хірургічні щипці для біопсії | Конхотом з ложкоподібними губками по Wilde довжина 12 мм / Для усунення розростань доброякісних і злоякісних, а також для взяття біопсії з різних органів. Довжина ствола 12,0 см, діаметр 9х5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 45 | 11775 Хірургічні щипці для біопсії | Щипці для біопсії з голкою FB-240 K, канал 2,8 мм, L-1550мм (20шт/уп) / овальні, з голкою, з отворами, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 1550 мм | уп | 1 |
| 46 | 11775 Хірургічні щипці для біопсії | Щипці для біопсії з голкою FB-240 U, канал 2,8 мм, L-2300мм (20шт/уп) / овальні, з голкою, з отворами, діаметр не більше 2,8 мм, довжина не менше 2300 мм | уп | 1 |
| 47 | 60760 Набір клапанів для ендоскопа | Клапан інструментального каналу МВ-358 (10шт/уп) / одноразовий, для гнучких ендоскопів | уп | 1 |
| 48 | 60758 Клапан повітряно-водний ендоскопічний одноразового використання | Клапан вода/повітря МН-438 / використовується для подачі води або повітря до каналів гнучких ендоскопів під час проведення процедур, таких як гастроскопія, колоноскопія та дуоденоскопія для ендоскопів Olympus | шт | 2 |
| 49 | 60759 Клапан аспіраційний для екдоскопа одноразорого використання стерильний | Клапан аспіраційний МН-443 / багаторазовий клапан для аспірації (відсмоктування) рідини та слизу під час ендоскопічних процедур, сумісний з ендоскопами Olympus | шт | 2 |
| 50 | 38835 Щітка для очищення ендоскопа одноразового використання | Щітки для очистки, одноразові (50шт/уп) BW-412T / Для очищення каналів ендоскопа та його повітряно-водяного клапана. Подвійна щітка для очищення повітряно-водяного клапана / головки управління, захисні кульки на головках щіток, щітки виготовлені зі стійкого нейлону | шт | 1 |
| 51 | 44545 Загубник для дихального апарата одноразового використання | Загубник МВ-1425 / багаторазовий, для ендоскопів з діаметром вставної трубки не більше ніж 15 мм | шт | 10 |
| 52 | 16460 Стоматологічний штопфер для амальгами | Гладилка двостороння, серповидна і дистальна № 6 SURGIWELOMED / Для внесення та розміщення пломбувального матеріалу в обробленій каріозній порожнині Довжина 16,0 см, робоча частина 13х2,5/20х3 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 40 |
| 53 | 31776-Дзеркало стоматологічне | Дзеркало стоматологічне без збільшення SURGIWELOMED , діаметр 22 мм/ Для огляду та контролю будь-якої ділянки ротової порожнини. Діаметр дзеркала 22 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 20 |
| 54 | 31776-Дзеркало стоматологічне | Дзеркало стоматологічне із збільшенням SURGIWELOMED , діаметр 22 мм / Для огляду та контролю будь-якої ділянки ротової порожнини. Діаметр дзеркала 22 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 20 |
| 55 | 38530 Шпатель стоматологічний, багаторазового використання | Шпатель стоматологічний, двосторонній для роботи з цементами SURGIWELOMED / Для підготовки та перемішування цементів для пломбування зубів та лікарських порошкоподібних препаратів. Довжина 18,0 см, робоча частина 30х6 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 40 |
| 56 | 35812 - Зонд стоматологічний | Зонд зубний, кутовий SURGIWELOMED / Для визначення локалізації хвороб зубних каналів, діагностики розташування каріозних площин. Довжина 15,0 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 40 |
| 57 | 12143 Лоток для інструментів | Лоток прямокутний SURGIWELOMED . Довжина 20,0 см / Для розміщення у них медичного інструменту та інших виробів медичного призначення. Розміри: 200х150х25 мм, об’єм 0,6 л. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 58 |
| 58 | 12143 Лоток для інструментів | Лоток прямокутний SURGIWELOMED . Довжина 30,0 см / Для розміщення у них медичного інструменту та інших виробів медичного призначення. Розміри: 300х220х30 мм, об’єм 1,7 л. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 8 |
| 59 | 35352 – Дзеркало вагінальне багаторазового застосування | Дзеркало вагінальне по Cusco, двостулкове SURGIWELOMED. Розмір 105х95х25 мм / Для огляду піхвової частини шийки матки та стінок. Робоча частина 105х95х25 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 3 |
| 60 | 35352 – Дзеркало вагінальне багаторазового застосування | Дзеркало вагінальне, двостулкове по Collin, № 2 SURGIWELOMED. Розмір 95х35 мм / Для огляду піхвової частини шийки матки та стінок. Робоча частина 95х35 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 3 |
| 61 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення різців та іклів верхньої щелепи №1 з анатомічними ручками SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 17,0 см, ширина 6 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 62 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення різців і іклів верхньої щелепи № 2 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 17,0 см, ширина 6 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 63 | 31776-Дзеркало стоматологічне | Ручки для стоматологічних дзеркал з різьбою SURGIWELOMED / Для фіксації та видовження дзеркала. Довжина 11,5 см. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 40 |
| 64 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення премолярів верхньої щелепи №7 з анатомічними ручками SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 16,5 см, ширина 5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 65 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення різців, іклів і премолярів нижньої щелепи № 13 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 15,5 см, ширина 6 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 66 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення молярів верхньої щелепи правої сторони №17 з анатомічними ручками SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 16,5 см, ширина 7 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 67 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення молярів верхньої щелепи лівої сторони №18 з анатомічними ручками SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 16,5 см, ширина 8 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 68 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення молярів нижньої щелепи № 22 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 15,5 см, ширина 7 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 69 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення молочних молярів нижньої щелепи № 22А SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 15,5 см, ширина 7 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 70 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення фрагментів коренів різців глибокого захоплення верхньої щелепи №29F з профільованими алмазом ручками SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 17,5 см, ширина 3 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 71 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці з широкими губками для видалення коренів зубів нижньої щелепи № 33 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 15,5 см, ширина 5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 72 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці вертикально- зігнуті, дуже тонкі, для видалення коренів зубів нижньої щелепи №35 з анатомічними ручками SURGIWELOMED / / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 17,5 см, ширина 3 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 73 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення молочних різців верхньої щелепи № 37 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 15,0 см, ширина 5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 74 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення молочних різців нижньої щелепи №38 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 14,0 см, ширина 5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 75 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення молочних молярів верхньої щелепи № 39 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 15,0 см, ширина 5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 76 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці з середніми губками для видалення коренів зубів верхньої щелепи № 51 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 18,5 см, ширина 5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 77 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці з вузькими губками для видалення коренів зубів верхньої щелепи № 51А SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 18,5 см, ширина 4 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 78 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці з широкими губками для видалення коренів зубів верхньої щелепи № 52 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 18,5 см, ширина 5 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 79 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення третіх молярів верхньої щелепи № 67 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 18,5 см, ширина 7 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 80 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення третіх молярів нижньої щелепи № 79 SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 17,5 см, ширина 8 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 5 |
| 81 | 35552 Щипці для видалення зубів | Щипці для видалення молочних премолярів нижньої щелепи , дитячі №122 , дуже малі SURGIWELOMED / Для екстракції (видалення) зубів. Довжина 10,5 см, ширина 4 мм. Багаторазового використання, матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 82 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний з подвійним вигином, лівий №1 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,5 см, робоча частина 3 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 83 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний з подвійним вигином, правий №1 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,5 см, робоча частина 3 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 84 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор для руйнування міжкореневих перегородок № 7 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 14,0 см, робоча частина 2,5 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 85 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний для руйнування міжкореневих перегородок № 1 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 14,0 см, робоча частина 2,5 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 86 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний кутовий, малий, лівий № 4Л SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,5 см, робоча частина 3,5 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 87 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний кутовий, малий, правий № 4R SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,5 см, робоча частина 3,5 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 88 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний штикоподібний, медіальний № 1 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,5 см, робоча частина 3,5 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 89 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний штикоподібний, дистальний № 1 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,0 см, робоча частина 3,5 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 90 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, кутовий, великий, правий № 5R SURGIWELOMED / / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,5 см, робоча частина 3 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 91 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, кутовий, великий, лівий № 5L SURGIWELOMED/ Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,5 см, робоча частина 3 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 92 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, кутовий, лівий № 1Л SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,0 см, робоча частина 2,5 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 93 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, кутовий, лівий № 2Л SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,0 см, робоча частина 3,5 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 94 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, кутовий, лівий № 3Л SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,0 см, робоча частина 4 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 95 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, кутовий, правий № 1Р SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,0 см, робоча частина 2,5 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 96 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, кутовий, правий № 2Р SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,0 см, робоча частина 3,5 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 97 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, кутовий, правий № 3П SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,0 см, робоча частина 4 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 98 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, прямий № 1 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 14,5 см, робоча частина 3 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 99 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, прямий № 1 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 15,0 см, робоча частина 3,2 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 100 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, прямий № 2 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 15,0 см, робоча частина 4 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 101 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, прямий № 2 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 15,5 см, робоча частина 3 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 102 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, прямий № 3 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 15,5 см, робоча частина 4 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 103 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор зубний, прямий № 3 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 16,0 см, робоча частина 4 мм, Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 104 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор стоматологічний по Cryer, лівий №1 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 15,5 см. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 105 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор стоматологічний по Cryer , правий №2 SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 15,5 см. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 106 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор стоматологічний по Seldin , лівий №1L SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 12,5 см. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 107 | 38168 Елеватор для окістя | Елеватор стоматологічний по Seldin , правий №2R SURGIWELOMED / Для видалення зубів і зубних коренів або відокремлення їх від зубних лунок. Багаторазового використання. Довжина 12,5 см. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 108 | 37839 Голкотримач хірургічний багаторазового використання | Голкотримач з ножицями по Olsen-Hegar, дитячий, гладкий SURGIWELOMED. Довжина 11,5 см / Для проведення хірургічної голки через тканини під час накладання швів. Багаторазового використання. Довжина робочої частини голкотримача 11 мм, довжина леза-ножиць 12 мм. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 2 |
| 109 | 37839 Голкотримач хірургічний багаторазового використання | Голкотримач очний по Castroviejo, прямий, з зубцями та фіксатором SURGIWELOMED. Довжина 14 см / Для проведення хірургічної голки через тканини під час накладання швів. Багаторазового використання. Довжина робочої частини 15 мм. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 2 |
| 110 | 37839 Голкотримач хірургічний багаторазового використання | Голкотримач очний по Castroviejo, зігнутий, з зубцями та фіксатором SURGIWELOMED. Довжина 14 см / Для проведення хірургічної голки через тканини під час накладання швів. Багаторазового використання. Довжина робочої частини 15 мм. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 1 |
| 111 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення багаторазового використання | Ножиці для рогівки Castroviejo, зігнуті під кутом SURGIWELOMED. Довжина 9 см/ Для розсічення м'яких тканин ока при хірургічних операціях. Довжина робочої частини 10 мм. Багаторазового використання. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 3 |
| 112 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення багаторазового використання | Ножиці для рогівки по Castroviejo, з загостреним кінцем, зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 10 см / Для розсічення м'яких тканин ока при хірургічних операціях. Довжина робочої частини 7 мм. Багаторазового використання. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 28 |
| 113 | 35140 Ніж для гіпсу | Ніж медичний по Esmarch, для гіпсу, з загостреною ручкою SURGIWELOMED. Довжина 18 см / Для розрізання та зняття гіпсу. Довжина 18,0 см, довжина леза 45 мм. Багаторазового використання. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 2 |
| 114 | 13481 Багаторазові бандажні ножиці | Ножиці медичні для розрізання перев'язувального матеріалу SURGIWELOMED . Довжина 19,0 см / Для зняття бинтових та гіпсових пов'язок, розрізання одягу в місці поранення, ременів, джгутів та ін. Довжина робочої частини 80 мм. Багаторазового використання. Матеріал: Сталь AISI-420. | шт | 24 |