02.05.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 11»  Харківської  міської  ради ; 61129, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд.105-А; ідентифікаційний код: 03293758; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Центрифуга клінічна багатофункціональна, НК 024:2023: 36465 - Настільна універсальна центрифуга, код номенклатурної позиції ДК 021:2015:42931000-1 Центрифуги (код ДК 021:2015: 42930000-4 Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями:

UA-2025-05-02-004134-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі відкриті торги з особливостями - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

108 208,33 грн (сто вісім тисяч двісті вісім гривень 33 копійки,) у т.ч. ПДВ (20%) 18034.72 грн. Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України)

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб’єктами господарювання.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару: до 31 грудня 2025 року включно.

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико–технічним вимогам викладеним у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим медико -технічним вимогам, які викладені у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и) та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної вище.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні. Рік випуску не раніше 2024 року.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, у якому він повинен зазначити рік випуску та  відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

3. Обладнання, що постачається, повинно бути внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введене в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копію свідоцтва про державну реєстрацію з додатками до цього свідоцтва або завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту).

4. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців з моменту підписання акту введення в експлуатацію .

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа, про те що гарантійний термін обслуговування на запропоноване обладнання буде не менш ніж 12 місяців з моменту його монтажу та  підписання акту введення  в експлуатацію.

5.  Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифікату сервісного інженеру сертифікованого виробником та інформаційний лист про наявність сервісного центру, або служби по обслуговування запропонованого обладнання на території України (із зазначенням його адреси).

6. Монтаж, інсталяцію та навчання медичного персоналу роботі на обладнанні постачальник проводить безкоштовно.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі, у якому він повинен зазначити   відповідність вимогам даного пункту.

7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання медичних виробів, які є предметом закупівлі даних торгів, надати оригінали гарантійних (авторизаційних) листів виробників (представництв, філій виробників – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується, що Учасник має можливість поставки  медичних виробів для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни.

Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

9. Мова програмного забезпечення: українська або англійська. Для підтвердження учасник надає  лист – підтвердження.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № | Параметр | Вимога до параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Діапазон швидкості центрифугування, не гірше: від 300 до 6000 об/хв | Відповідність |
| 2. | Детектор перегрівання в камері | Відповідність |
| 3. | Детектор перевищення швидкості | Відповідність |
| 4. | Подвійне блокування дверей | Відповідність |
| 5. | Захист від дисбалансу | Відповідність |
| 6. | Бакетний ротор, не гірше: кількість бакетів – 4, кількість пробірок – 36 (місткість кожного бакету 9 пробірок), об’єм пробірок від3 до 7 мл. | Відповідність |
| 7. | Матеріал ротору, не гірше: високоміцний алюмінієвій сплав або нержавіючий матеріал | Відповідність |
| 8. | Можливість самостійної зняття та встановлення/заміни ротору. Підтримка автоклавування, очистки та стерилізації ротору. | Відповідність |
| 9. | Режим роботи: програмування: за часом роботи, безперервна робота, швидкий запуск | Відповідність |
| 10. | Таймер: від 30 сек до 99 хвилин. Крок встановлення 1 секунда до 60 секунд та 1 хвилина до 99 хвилин | Відповідність |
| 11. | Відображення швидкості, залишку часу обертання та іншої інформації на дисплеї під час роботи | Відповідність |
| 12. | Датчик перегріву двигуна | Відповідність |
| 13. | Попередження при виникненні помилки в роботі | Відповідність |
| 14. | Керування: вбудована мембрана клавіатура та перемикач для встановлення швидкості обертання/ОЦС | Відповідність |
| 15. | Можливість аварійної зупинки центрифуги. Блокування кришки по повної зупинки ротору. Можливість механічного відкриття кришки в випадку раптового вимкнення напруги. | Відповідність |
| 16. | Автоматична внутрішня діагностика під час ввімкнення | Відповідність |
| 17. | Наявне спеціальне оглядове віконце | Відповідність |
| 18. | Імпульсна робота | Відповідність |
| 19. | Відображення кодів помилок на дисплеї | Відповідність |
| 20. | Температура: 2оС – 40оС | Відповідність |
| 21. | Вологість: ≤80 % | Вказати |